土建学院工材实验基地（动科基地）设备资产搬迁服务采购

一、搬迁服务标的

本次搬迁服务标的为工材实验基地（动科基地）区域范围内所有设备资产及实验辅材，拟搬迁安置地址为土木工程综合实验中心大楼和扶绥基地冲击系统实验系统大棚，设备资产清单及搬迁安置场所详见附件。

二、搬迁服务要求

搬迁服务内容包括设备的拆卸、打包、吊装、运输、安置就位及配合厂家技术人员完成相关工作，具体要求如下：

1.搬迁前准备：搬迁服务供应商（以下简称：供应商）应在搬迁工作实施前，对所有待搬迁设备资产制定整体搬迁方案，对于大型、精密及特种设备应制定专项拆卸、吊装、运输及安装方案，并报甲方审核同意后方可实施。

2.拆卸要求：供应商拆卸旧设备时，应先勘察待拆除设备技术难点和危险因素，制订拆卸方案，再根据方案逐步拆除。拆下的设备和物件须做好标识，分类摆放整齐。需厂家技术人员提供安装调试服务的大型精密设备，供应商应提供机械设备和工人，配合厂家技术人员完成拆卸工作。

3.打包要求：供应商应根据设备类型和特点采取相应的打包保护措施。精密仪器、易碎物品等应使用气泡膜、缠绕膜等材料进行特殊打包保护，确保运输途中安全。

4.吊装与运输要求：

（1）供应商方应根据设备重量、尺寸及现场条件，合理安排叉车、吊机、货车等机械设备；

（2）对于重量较大的设备（如真三轴试验机等），供应商应提前制定专项吊装运输方案，应提前报采购方批准；

（3）吊装与运输过程中应确保设备固定牢靠，防止碰撞、倾斜、振动；

（4）吊装与运输过程中如需拆除旧场地墙体、拆处房顶等辅助措施，由供应商方负责实施，采购方负责协调；

5.安置要求：本次搬迁服务标的中所以设备资产均应按采购方要求安置至指定地点，所有设备安置就位后，需要采购方代表确认满足要求后，方可认为工作任务完成。

6.大型精密设备：需厂家技术人员提供安装调试服务的大型精密设备，如：X射线衍射仪、热重分析仪、CT、3D成像及孔隙率分析系统、地震模拟振动台、粗粒土大型真三轴试验机、高压伺服动真三轴试验机、水槽二维造波造流系统、拉扭复合疲劳试验机、THMC多场耦合动真三轴时效剪切综合仪等，供应商应提供机械设备和工人，并严格按照厂家技术配合完成安装工作。

7.协调工作：采购方负责仪器设备拆除、搬运、安装就位等工作的协调指导，供应商应服从采购方的协调指导。

8.保护义务：供应商拆迁设施、设备时，不能损坏拟搬迁的仪器设备及原实验室内的其他电力、管道、设备等设施，否则照价赔偿。

9.现场管理：拆装过程中设备材料堆放整齐，不可占用交通要道，保证通道畅通、整洁。

三、搬迁服务工期

搬迁服务总工期60日历天，具体时间以双方签认的设备交接单为准。项目实施过程，供应商应服从采购方时间调配，如有以下情况，工期可顺延：

1.因场地原因、地方关系等影响采购方无法协调或不及时协调造成不能作业的，可以按影响天数顺延工期。

2.因采购方原因致使供应商不能连续作业造成搬迁误工，应按影响天数顺延工期。

3.因不可抗力因素导致的工期延误。

四、验收及费用支付

（一）验收标准

1.设备搬迁到位后，供应商应按采购人要求进行就位。

2.精密仪器搬迁到位后，由采购人、供应商、设备厂家技术人员三方共同确认仪器设备外观及状态完好。

（二）合同金额及结算方式

1.搬迁费用最终以中标价为准，按包干总价结算。

2.一次性付款，采购方不预付供应商任何款项。

3.搬迁完成，采购方清点、验收无误，且双方在交接清单确认签字后，方可进行结算工作。采购方在收到结算申请及等额增值税专用发票后15个工作日内一次性支付供货方全部合同款项。

（三）履约保证金

1.供应商在签订合同前，应向采购方缴纳合同金额5%的履约保证金。

2.搬迁完成并经采购方验收合格后，采购方在15个工作日内无息退还履约保证金。

五、安全要求

1.供应商应指定项目负责人，由负责人安全和现场协调工作。

2.从事高压电气、起重、高空作业、焊接、车辆驾驶、机械操作等特种作业人员须持有效特种作业操作证上岗，需要明火切割作业的需要向采购方相关管理部门报备。

3.供应商应自行配备搬迁所需的全部机械设备、工具、材料及劳动防护用品，包括但不限于叉车、吊机、货车、打包材料（气泡膜、缠绕膜、透明胶等）、钢板、坦克轮、安全帽、安全绳等。

3.供应商应严格遵守安全用电和消防安全等有关规定、制度。

4.供应商禁止使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备，禁止使用证照不全及安全性能不好的机械、车辆。

5.作业期间若发生事故，供应商负责人必须及时报告采购人有关负责人，同时开展好组织抢救、保护现场及善后等工作，严禁瞒报、谎报、虚报。

6.供应商应为其所有参与本项目的工作人员购买足额的雇主责任险或人身意外伤害保险，并在开工前向采购人提供保险凭证。

7.供应商应为参与本项目的运输车辆须按规定投保交强险及商业第三者责任险,并在开工前向采购人提供保险凭证。

8.供应商应购买公众责任险，保障搬运作业过程中因中标人原因造成第三方（包括采购人人员、校园内其他人员及设施）人身伤亡或财产损失，累计赔偿限额不低于200万元。

9.供应商应为所承运的大型精密仪器设备（清单见附件2）购买足额的货物运输保险（或货物运输责任险），保障搬迁全程中因搬运操作失误、交通事故、意外碰撞等原因造成的设备损坏或灭失，保险金额不低于搬运设备资产总价值。受益人为采购人，保险期间应完整覆盖从起运地至目的地并完成交付的全过程,并在开工前向采购人提供保险凭证,保险费用包含在投标价内。

六、响应文件要求

1.响应文件应包括：营业执照、报价材料以及搬迁实施方案。

2.搬迁实施方案内容应包括但不限于：整体搬迁工作流程与进度计划、安全与应急预案、人员与机械设备配置方案以及针对大型精密仪器设备的专项拆卸、吊装、运输和就位方案。搬迁实施方案以“投标其它附件材料”形式单独上传。

3.采购人不统一组织现场踏勘，供应商可自行联系采购人前往项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取编制响应文件和签署合同所需的全部资料。供应商应充分了解项目现场位置、设备状况、道路通行条件、搬迁路线及任何其他足以影响报价的情况。无论供应商是否踏勘，均视为已了解项目现场的全部情况。成交后，供应商不得以不完全了解现场情况为由，向采购人提出任何索赔或其他要求。

七、附件

附件1  所有待搬迁设备资产清单

| 序号 | 目前房间 | 设备名称 | 资产编号 | 拟搬迁房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工材基地101 | 混凝土粉样分层磨粉机 | 2300668S | 土木工程综合实验中心A21 实验室 |
| 2 | 工材基地101 | 恒温浸泡试验箱 | 2303023S |  |
| 3 | 工材基地101 | 干湿循环试验机 | 2303022S |  |
| 4 | 工材基地101 | 混凝土波纹管收缩膨胀测试仪 | 2301043S |  |
| 5 | 工材基地101 | 碳化试验箱 | 2109025S |  |
| 6 | 工材基地101 | 碳化试验箱 | 2109025S |  |
| 7 | 工材基地101 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 2103014S |  |
| 8 | 工材基地101 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 2103013S |  |
| 9 | 工材基地101 | 通风橱 | 2301705s |  |
| 10 | 工材基地101 | 分散机 | 2300667s |  |
| 11 | 工材基地101 | 分散机 | 2300667s |  |
| 12 | 工材基地101 | 砂浆搅拌机 | 2301454s |  |
| 13 | 工材基地101 | 净浆搅拌机 | 2301454s |  |
| 14 | 工材基地101 | 恒温培养摇床 | 2300666s |  |
| 15 | 工材基地101 | 高温高压碳化反应釜 | 无 |  |
| 16 | 工材基地102 | 镀膜仪 | 2209110S | 土木工程综合实验中心B1、B2、B3、B4 建材实验室 |
| 17 | 工材基地102 | 体式光显微镜 | 2300632S |  |
| 18 | 工材基地102 | 微量热仪 | 2301130S |  |
| 19 | 工材基地102 | 台式X-射线衍射仪 | 2301131S |  |
| 20 | 工材基地102 | 热重分析仪 | 2301132S |  |
| 21 | 工材基地102 | 3D成像及孔隙率分析系统 | 2301139S |  |
| 22 | 工材基地102 | CT | 2301139S |  |
| 23 | 工材基地103 | 离子研磨仪 | 2209109S |  |
| 24 | 工材基地103 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 2109015S |  |
| 25 | 工材基地103 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 2109016S |  |
| 26 | 工材基地103 | 全自动显微维氏硬度计 | 2300635S |  |
| 27 | 工材基地103 | 标准恒温恒湿养护箱 | 2109021S |  |
| 28 | 工材基地103 | 标准恒温恒湿养护箱 | 2103019S |  |
| 29 | 工材基地103 | 干燥收缩养护箱 | 2204664S |  |
| 30 | 工材基地103 | 自动压力研磨抛光机 | 2300527S |  |
| 31 | 工材基地103 | 全自动表面张力仪 | 2301483S |  |
| 32 | 工材基地103 | 精密切割机 | 2209108S |  |
| 33 | 工材基地103 | 真空干燥箱 | 2202382S |  |
| 34 | 工材基地103 | 真空干燥箱 | 2202383S |  |
| 35 | 工材基地103 | 真空干燥箱 | 2202384S |  |
| 36 | 工材基地104 | 电化学综合测试仪 | 2301138S |  |
| 37 | 工材基地104 | 电化学综合测试系统 | 2301133S |  |
| 38 | 工材基地104 | 电化学工作站 | 2301134S |  |
| 39 | 工材基地104 | 电化学工作站 | 2301135S |  |
| 40 | 工材基地104 | 电化学工作站 | 2301136S |  |
| 41 | 工材基地104 | 电化学工作站 | 2301137S |  |
| 42 | 工材基地105 | 微观孔隙结构成像分析仪 | 2209113S |  |
| 43 | 工材基地105 | 恒温恒湿箱 | 2206502s |  |
| 44 | 工材基地105 | 真空保水机 | / |  |
| 45 | 工材基地105 | 离心机 | 2301481S |  |
| 46 | 工材基地105 | 高温干燥箱 | 2206502s |  |
| 47 | 工材基地105 | 数显勃式透气比表面积测试仪 | 2300350S |  |
| 48 | 工材基地106 | 碳酸水反应釜*6个 | 2208666S |  |
| 49 | 工材基地106 | 模块化智能型高级流变仪 | 2209106S |  |
| 50 | 工材基地106 | 磁力搅拌反应装置 | 2301582S |  |
| 51 | 工材基地106 | 磁力搅拌反应装置 | 2301583S |  |
| 52 | 工材基地106 | 水泥胶砂抗压抗折一体仪 | 2204663S |  |
| 53 | 工材基地106 | 超纯水机 | 2207633s |  |
| 54 | 工材基地106 | 高压控温反应釜 | / |  |
| 55 | 工材基地107 | 空心圆柱扭剪测试系统 | 2018203S | 土木工程综合实验中心土力学实验室 |
| 56 | 工材基地108 | 真三轴仪 | 2201651S |  |
| 57 | 工材基地109 | 全自动点位滴定仪 | 2104293S | 土木工程综合实验中心预留实验室A2 |
| 58 | 工材基地109 | 电热恒温培养箱 | / |  |
| 59 | 工材基地109 | 模型箱×2 | / | 钢结构雨棚 |
| 60 | 工材基地110 | 大型直剪仪 | 2016189S | 土力学实验室 |
| 61 | 工材基地111 | 微型电子计算机 | 20042478 | 混凝土砂浆3D打印实验室 |
| 62 | 工材基地111 | 混凝土砂浆3D打印系统 | 1905521S |  |
| 63 | 工材基地111 | 混凝土芯样切割机 | 20156737 |  |
| 64 | 工材基地111 | 混凝土3D打印机 | 2000945S |  |
| 65 | 工材基地111 | 恒温浴槽 |  | 土木工程综合实验中心A21b仪器室 |
| 66 | 工材基地111 | 混凝土搅拌机 |  |  |
| 67 | 工材基地111 | 砂浆振动台 |  |  |
| 68 | 工材基地111 | 砂浆搅拌机 |  |  |
| 69 | 工材基地111 | 净浆搅拌机 |  |  |
| 70 | 工材基地111 | 净浆搅拌机 |  |  |
| 71 | 工材基地111 | 立式砂浆搅拌机 | 2109018S |  |
| 72 | 工材基地111 | 水泥制砖机 | 2303265S |  |
| 73 | 工材基地111 | 砂浆搅拌机 |  |  |
| 74 | 工材基地111 | 全自动智能型培养箱 |  |  |
| 75 | 工材基地111 | 发泡机 |  |  |
| 76 | 工材基地111 | 真空搅拌机 |  |  |
| 77 | 工材基地111 | 混凝土芯样磨平机 |  |  |
| 78 | 工材基地111 | 脱模机 |  |  |
| 79 | 工材基地111 | 混凝土制备系统 | 2000943S | 实验室A11 |
| 80 | 工材基地201 | 全位置管道磁力爬行焊机 | 1900705S | 钢结构雨棚 |
| 81 | 工材基地201 | 智能液压泵站 | 1703501S |  |
| 82 | 工材基地201 | 智能液压泵站 | 1703500S |  |
| 83 | 工材基地201 | 智能液压泵站 | 1703499S |  |
| 84 | 工材基地201 | 智能液压泵站 | 1703498S |  |
| 85 | 工材基地201 | 多丝钢绞线锚固试验架 | / |  |
| 86 | 工材基地201 | 单根绞线性能试验架 | / |  |
| 87 | 工材基地201 | 张拉智能泵站 | 1703078S |  |
| 88 | 工材基地201 | 张拉智能泵站 | 1703077S |  |
| 89 | 工材基地201 | 步入式恒温恒湿试验室 | 2003762S |  |
| 90 | 工材基地201 | 温度试验箱 | / | 实验室A32 |
| 91 | 工材基地201 | 混凝土测试仪 | 1907230S | 预留实验室A2 |
| 92 | 工材基地202 | 自动调压混凝土抗渗仪 | / | 预留实验室A2 |
| 93 | 工材基地202 | 自动化台式钻床 | / | 预留实验室A2 |
| 94 | 工材基地202 | 粗粒土三轴试验仪 | 2016208S | 土力学实验室 |
| 95 | 工材基地203 | 桩模型试验箱 | / | 钢结构雨棚 |
| 96 | 工材基地203 | 桩piv试验箱 | / | 室外固定雨棚 |
| 97 | 工材基地203 | 冻融试验冰箱 | / | 实验室A32 |
| 98 | 工材基地203 | 模型桩加载工作箱 | / | 室外固定雨棚 |
| 99 | 工材基地204 | SHBY-40B型标准恒温恒湿养护箱 | 课题组自购 | 实验室A32 |
| 100 | 工材基地204 | SHBY-60B型标准恒温恒湿养护箱 | 课题组自购 | 实验室A32 |
| 101 | 工材基地204 | 油磨砂干混机 | 课题组自购 | 室外固定雨棚 |
| 102 | 工材基地204 | 真空干燥箱 | 课题组自购 | 实验室A31 |
| 103 | 工材基地204 | 混凝土芯样切割机 | 20156737 | 室外固定雨棚 |
| 104 | 工材基地204 | 砂浆搅拌机 | 课题组自购 | 室外固定雨棚 |
| 105 | 工材基地204 | 净浆搅拌机 | 课题组自购 | 室外固定雨棚 |
| 106 | 工材基地204 | 全自动压汞仪 | 20064149 | 实验室A31压汞仪测试实验室 |
| 107 | 工材基地204 | 颚式破碎机 | 20152072 | 室外固定雨棚 |
| 108 | 工材基地204 | 混凝土搅拌机 | 20152073 | 室外固定雨棚 |
| 109 | 工材基地204 | 真空压力桶 | 20152108 | 室外固定雨棚 |
| 110 | 工材基地204 | 快速冻融试验机 | 课题组自购 | 实验室A32公共养护/冷热处理实验室 |
| 111 | 工材基地205 | 全自动数控抹灰机 | 1902153S | 钢结构雨棚 |
| 112 | 工材基地205 | 螺旋筋成型机 | 1902154S |  |
| 113 | 工材基地205 | 混凝土徐变试验仪 | 1902155S |  |
| 114 | 工材基地205 | 混凝土徐变仪 | 20126292 |  |
| 115 | 工材基地205 | 立式搅拌机 | 20132703 |  |
| 116 | 工材基地205 | 混凝土徐变仪 | 20134782 |  |
| 117 | 工材基地205 | 千斤顶 | 2019388S |  |
| 118 | 工材基地205 | 粗骨料破碎机 | / |  |
| 119 | 工材基地205 | 细砂破碎机 | / |  |
| 120 | 工材基地205 | ZBM-0.1/8型空气压缩机 | / |  |
| 121 | 工材基地205 | 微型移动小吊机 | / |  |
| 122 | 工材基地205 | 应变采集仪 | 2206680S | 预留实验室A2 |
| 123 | 工材基地206 | 双作用液压千斤顶 | / | 钢结构雨棚 |
| 124 | 工材基地206 | 油泵 | / |  |
| 125 | 工材基地206 | 混凝土搅拌机×2 | / |  |
| 126 | 工材基地206 | 空气压缩机 | / |  |
| 127 | 工材基地206 | 单级旋片式真空泵 | / |  |
| 128 | 工材基地206 | 电子台秤 | / |  |
| 129 | 工材基地206 | 混凝土振动器+大小振动棒 | / |  |
| 130 | 工材基地206 | 纤维复合筋+不锈钢丝网 | / |  |
| 131 | 工材基地206 | 电动液压泵 | / |  |
| 132 | 工材基地206 | 多层储物架 | / |  |
| 133 | 工材基地206 | 混凝土压力泌水仪 | / |  |
| 134 | 工材基地206 | 分离式液压千斤顶 | / |  |
| 135 | 工材基地207 | 箱式电阻炉 | / | 实验室A32 |
| 136 | 工材基地207 | 行星式球磨机 | / | 钢结构雨棚 |
| 137 | 工材基地207 | 电热鼓风干燥箱 | / | 实验室A32 |
| 138 | 工材基地207 | 混凝土碳化箱 | / | 实验室A2 |
| 139 | 工材基地207 | 标准养护箱 | / | 钢结构雨棚 |
| 140 | 工材基地207 | 全自动低温冻融设备 | / |  |
| 141 | 工材基地207 | 车床 | / |  |
| 142 | 工材基地207 | 电热鼓风干燥箱 | / | 实验室A32 |
| 143 | 工材基地207 | 标准恒温恒湿养护箱 | / | 实验室A32 |
| 144 | 工材基地207 | 空气压缩机 | / | 钢结构雨棚 |
| 145 | 工材基地207 | 多功能粉碎机 | / |  |
| 146 | 工材基地207 | 附着式振动器 | / |  |
| 147 | 工材基地208 | 砼硫酸盐干湿循环试验设备 | 20113999 | 预留实验室A2 |
| 148 | 工材基地208 | 模型箱 | 自购 | 预留实验室D1 |
| 149 | 工材基地208 | 紫外线老化试验箱 | 2205097S | 预留实验室A2 |
| 150 | 工材基地208 | 紫外线老化试验箱 | 2205098S |  |
| 151 | 工材基地208 | 多功能碳化试验箱 | 2300361S |  |
| 152 | 工材基地208 | 混凝土快速冻融试验机 | 2300362S | 实验室A32 |
| 153 | 工材基地6号楼 | 地震模拟振动台 | 20091536 | 实验室A7 |
| 154 | 工材基地6号楼 | 高温移动式开启炉 | / | 钢结构雨棚 |
| 155 | 工材基地6号楼 | 氢氧反应驱动大口径 高速气炮系统 | 2400058S | 扶绥基地冲击系统实验系统大棚 |
| 156 | 工材基地6号楼 | 光子多普勒测速系统 | 2403785S |  |
| 157 | 工材基地6号楼 | 粗粒土大型真三轴试验机 | 20221001 | 实验室A1 |
| 158 | 工材基地6号楼 | 水槽二维造波造流系统 | 20115002 | 实验室D9 |
| 159 | 工材基地6号楼 | 碎土机1 | / | 钢结构雨棚 |
| 160 | 工材基地6号楼 | 碎土机2 | / |  |
| 161 | 工材基地6号楼 | 拖车 | / |  |
| 162 | 工材基地6号楼 | 货架 | / |  |
| 163 | 工材基地6号楼 | 储物箱 | / |  |
| 164 | 工材基地6号楼 | 电子秤 | / |  |
| 165 | 工材基地6号楼 | 鼓风机 | / |  |
| 166 | 工材基地6号楼 | 电子秤 | / |  |
| 167 | 工材基地7号楼 | 电热恒温干燥箱 | / | A21b仪器室 |
| 168 | 工材基地7号楼 | 全自动智能型培养箱 | / |  |
| 169 | 工材基地7号楼 | 捶式破碎机 | / |  |
| 170 | 工材基地7号楼 | 强力搅拌机 | / | 钢结构雨棚 |
| 171 | 工材基地7号楼 | 混凝土养护系统 | 2000941S | 实验室B7 |
| 172 | 工材基地8号楼 | 箱式电阻炉 | 1902151S | 实验室A2 |
| 173 | 工材基地8号楼 | 液压式压力试验机 | 20091713 | 实验室A7 |
| 174 | 工材基地8号楼 | 混凝土搅拌机 | 1816561S | 钢结构雨棚 |
| 175 | 工材基地活动 雨棚 | 斜坡上桥梁基础多功能试验装置 | / | 钢结构雨棚 |
| 176 | 工材基地活动 雨棚 | 双端面磨平机 | / |  |
| 177 | 工材基地活动 雨棚 | 自制装置 | / |  |
| 178 | 工材基地活动 雨棚 | 自制装置 | / |  |
| 179 | 工材基地活动 雨棚 | 盐雾试验箱 | 1906306S | 预留实验室A2 |
| 180 | 工材基地活动 雨棚 | 多道密封垫防水性试验装置 | 自购 | 钢结构雨棚 |
| 181 | 工材基地活动 雨棚 | 500吨压力机 | 80045801 | 实验室A7 |
| 182 | 工材基地1#楼后杂物间 | 模型箱 |  | 钢结构雨棚 |
| 183 | 工材基地209 | 手持式电波流速仪 | 20155458 | 实验室D9 |
| 184 | 工材基地209 | 恒湿机 | / |  |
| 185 | 工材基地209 | 恒湿机 | / |  |
| 186 | 工材基地209 | AG-IS电子万能材料试验机 | 20063326 | 实验室A4 |
| 187 | 工材基地209 | 静态应变测试系统 | 2000196S、2000195S |  |
| 188 | 工材基地209 | 混凝土搅拌机1 | 2201315S | 钢结构雨棚 |
| 189 | 工材基地209 | 混凝土搅拌机2 | / |  |
| 190 | 工材基地209 | 直线振动筛 | 2402686S |  |
| 191 | 工材基地209 | 混凝土抗冲耐磨试验机 | 2402779S、2402687S |  |
| 192 | 工材基地209 | 高低温湿热试验箱 | / |  |
| 193 | 工材基地209 | 振动台 | / |  |
| 194 | 工材基地209 | ZBM-0.1/8型空气压缩机 | / |  |
| 195 | 工材基地209 | 水箱 | / |  |
| 196 | 工材基地209 | AG-IS电子万能材料试验机 | 20063326 | 预留实验室D1 |
| 197 | 工材基地209 | 混凝土抗冲耐磨试验机 | 2402779S、2402687S | 预留实验室D1 |
| 198 | 工材基地209 | 离心机 | 20121353 | 实验室D9 |
| 199 | 工材基地209 | 悬浮物测定仪 | 20121354 |  |
| 200 | 工材基地209 | 钙镁离子测定仪 | 20121355 |  |
| 201 | 工材基地209 | 多功能水质分析仪 | 20121357 |  |
| 202 | 工材基地209 | COD测定仪 | 20141470 |  |
| 203 | 工材基地209 | 氨氮快速测定仪 | 20141471 |  |
| 204 | 工材基地209 | 微型电子计算机 | 20071178 |  |
| 205 | 工材基地209 | 微型电子计算机 | 20101580 |  |
| 206 | 工材基地209 | 直读式流速计 | 20125747 |  |
| 207 | 工材基地209 | 多功能智能流速仪 | 20142298 |  |
| 208 | 工材基地209 | 多功能智能流速仪 | 20142299 |  |
| 209 | 工材基地209 | 多功能智能流速仪 | 20142300 |  |
| 210 | 工材基地209 | 水位测针 | 20152133 |  |
| 211 | 工材基地209 | 水位测针 | 20152135 |  |
| 212 | 工材基地209 | 水位测针 | 20152136 |  |
| 213 | 工材基地209 | 水位测针 | 20152140 |  |
| 214 | 工材基地209 | 水位测针系统 | 20155442 |  |
| 215 | 工材基地209 | 水位测针系统 | 20155443 |  |
| 216 | 工材基地209 | 水位测针系统 | 20155444 |  |
| 217 | 工材基地209 | 水位测针系统 | 20155445 |  |
| 218 | 工材基地209 | 水位测针系统 | 20155446 |  |
| 219 | 工材基地209 | 水位测针系统 | 20155447 |  |
| 220 | 工材基地209 | 水位测针系统 | 20155448 |  |
| 221 | 工材基地209 | 水位测针系统 | 20155449 |  |
| 222 | 工材基地209 | 水位测针系统 | 20155450 |  |
| 223 | 工材基地209 | 水位测针系统 | 20155451 |  |
| 224 | 工材基地209 | 水位测针系统 | 20155452 |  |
| 225 | 工材基地209 | 水位测针系统 | 20155453 |  |
| 226 | 工材基地209 | 泥沙变坡水槽 | 2017371S |  |
| 227 | 工材基地209 | 风浪流大型水槽 | 2017451S |  |
| 228 | 工材基地209 | 抗冲击试验测试仪 | 2000214S |  |
| 229 | 工材基地209 | 抗冲击试验测试仪 | 2000215S |  |
| 230 | 工材基地209 | 抗冲击试验测试仪 | 2000215S |  |
| 231 | 工材基地209 | 多功能电动击实仪 | 2000216S |  |
| 232 | 工材基地209 | 振捣棒 | 2000200S | 钢结构雨棚 |
| 233 | 工材基地209 | 振捣棒 | 2000201S |  |
| 234 | 工材基地209 | 振捣棒 | 2000202S |  |
| 235 | 工材基地209 | 振捣棒 | 2000203S |  |
| 236 | 工材基地301 | 电子万能材料试验机 | 2100400S | 实验室A19 |
| 237 | 工材基地301 | 微型电子计算机 | 2100401S |  |
| 238 | 工材基地301 | 非接触应变测量系统 | 20148109 |  |
| 239 | 工材基地302 | 横向引伸计 | 20065707 | 实验室A4 |
| 240 | 工材基地302 | 轴向引伸计 | 20065708 |  |
| 241 | 工材基地302 | 超声波清洗器 | 20080997 |  |
| 242 | 工材基地302 | 电源服务器 | 2105666S |  |
| 243 | 工材基地302 | 拉扭符合疲劳试验机 | 20094390 |  |
| 244 | 工材基地302 | 材料试验机 | 20142105 |  |
| 245 | 工材基地303 | 肯麦尼剖面磨削仪 | 20070031 | 实验室A21 |
| 246 | 工材基地303 | 混凝土自动磨粉机 | 1904701S |  |
| 247 | 工材基地303 | 混凝土硬化过程特性测试 | 2000942S |  |
| 248 | 工材基地303 | 混凝土耐久性综合测试系统 | 2000944S |  |
| 249 | 工材基地303 | 混凝土材料参数测试系统 | 2000945S |  |
| 250 | 工材基地303 | 箱式马弗炉 | 2108942S |  |
| 251 | 工材基地303 | 标准恒温恒湿养护箱 | 2109020S |  |
| 252 | 工材基地303 | 标准恒温恒湿养护箱 | 2109022S |  |
| 253 | 工材基地303 | 非接触法混凝土收缩膨胀形变测定仪 | / | 钢结构雨棚 |
| 254 | 工材基地303 | 混凝土快速养护箱 | / |  |
| 255 | 工材基地303 | 冻融循环试验机 | / |  |
| 256 | 工材基地303 | 建筑涂料反射隔热温差测定仪 | 2300528S | 实验室A21b |
| 257 | 工材基地303 | 标准恒温恒湿养护箱 | / | 钢结构雨棚 |
| 258 | 工材基地303 | 复合式盐雾腐蚀试验箱 | / |  |
| 259 | 工材基地303 | 混凝土抗冲磨试验机 | 2500022S |  |
| 260 | 工材基地303 | 混凝土抗冲磨试验机 | 2500022S |  |
| 261 | 工材基地304 | 伺服油源 | / | 实验室A3 |
| 262 | 工材基地304 | 工业冷水机 | / | 实验室A3 |
| 263 | 工材基地305 | 冲击疲劳测试系统 | 2305292S | 预留实验室B5 |
| 264 | 工材基地305 | THMC多场耦合动真三轴时效剪切综合仪 | 未验收 | 实验室A3 |
| 265 | 工材基地306 | 笔记本电脑 | 20092681 | 实验室A3 |
| 266 | 工材基地306 | 投影机 | 20092997 |  |
| 267 | 工材基地306 | 结构裂缝测试仪 | 20113350 |  |
| 268 | 工材基地306 | 微型电子计算机 | 20114643 |  |
| 269 | 工材基地306 | 微型电子计算机 | 20114644 |  |
| 270 | 工材基地306 | 微型电子计算机 | 20114645 |  |
| 271 | 工材基地306 | 电脑一体机 | 20125640 |  |
| 272 | 工材基地306 | 电脑一体机 | 20125641 |  |
| 273 | 工材基地306 | 彩色激光打印机 | 20125642 |  |
| 274 | 工材基地306 | 扫描仪 | 20125643 |  |
| 275 | 工材基地306 | 声发射系统 | 20134674 |  |
| 276 | 工材基地306 | 超声检测仪 | 20134675 |  |
| 277 | 工材基地306 | 笔记本电脑 | 20135025 |  |
| 278 | 工材基地306 | 微型电子计算机 | 20135027 |  |
| 279 | 工材基地306 | 微型电子计算机 | 20135028 |  |
| 280 | 工材基地306 | 扫描仪 | 20140054 |  |
| 281 | 工材基地306 | 微型电子计算机 | 20153763 |  |
| 282 | 工材基地306 | 微型电子计算机 | 20153764 |  |
| 283 | 工材基地306 | LVDT直线变形测试仪 | 20158434 |  |
| 284 | 工材基地306 | LVDT直线变形测试仪 | 20158435 |  |
| 285 | 工材基地306 | LVDT直线变形测试仪 | 20158436 |  |
| 286 | 工材基地306 | LVDT直线变形测试仪 | 20158437 |  |
| 287 | 工材基地306 | 声发射测试探头 | 20158438 |  |
| 288 | 工材基地306 | 声发射测试探头 | 20158439 |  |
| 289 | 工材基地306 | 声发射测试探头 | 20158440 |  |
| 290 | 工材基地306 | 声发射测试探头 | 20158441 |  |
| 291 | 工材基地306 | 声发射测试探头 | 20158442 |  |
| 292 | 工材基地306 | 声发射测试探头 | 20158443 |  |
| 293 | 工材基地306 | 声发射测试探头 | 20158444 |  |
| 294 | 工材基地306 | 声发射测试探头 | 20158445 |  |
| 295 | 工材基地306 | 前置放大器 | 1700724S |  |
| 296 | 工材基地306 | 前置放大器 | 1700725S |  |
| 297 | 工材基地306 | 前置放大器 | 1700726S |  |
| 298 | 工材基地306 | 前置放大器 | 1700727S |  |
| 299 | 工材基地306 | 前置放大器 | 1700728S |  |
| 300 | 工材基地306 | 前置放大器 | 1700729S |  |
| 301 | 工材基地306 | 前置放大器 | 1700730S |  |
| 302 | 工材基地306 | 前置放大器 | 1700731S |  |
| 303 | 工材基地306 | 声发射探头 | 1701612S |  |
| 304 | 工材基地306 | 声发射探头 | 1701613S |  |
| 305 | 工材基地306 | 声发射探头 | 1701614S |  |
| 306 | 工材基地306 | 声发射探头 | 1701615S |  |
| 307 | 工材基地306 | 声发射探头 | 1701616S |  |
| 308 | 工材基地306 | 声发射探头 | 1701617S |  |
| 309 | 工材基地306 | 声发射探头 | 1701618S |  |
| 310 | 工材基地306 | 声发射探头 | 1701619S |  |
| 311 | 工材基地306 | 空调机 | 1701813S |  |
| 312 | 工材基地306 | 录音笔 | 1801796S |  |
| 313 | 工材基地306 | 便携式摄像机 | 1801797S |  |
| 314 | 工材基地306 | 数字式全景钻孔摄像系统 | 1903501S |  |
| 315 | 工材基地306 | 微型电子计算机 | 1912527S |  |
| 316 | 工材基地306 | 48通道岩爆微震监测系统 | 2006582S |  |
| 317 | 工材基地306 | 笔记本电脑 | 2016210S |  |
| 318 | 工材基地306 | 笔记本电脑 | 2016211S |  |
| 319 | 工材基地306 | 无人机 | 2016212S |  |
| 320 | 工材基地306 | 无人机 | 2016213S |  |
| 321 | 工材基地306 | 激光打印机 | 2201179S |  |
| 322 | 工材基地306 | 笔记本电脑 | 2201180S |  |
| 323 | 工材基地306 | 微型电子计算机 | 2201181S |  |
| 324 | 工材基地306 | 大疆无人机镜头 | 2204557S |  |
| 325 | 工材基地306 | 大疆无人机电池 | 2204558S |  |
| 326 | 工材基地306 | 大疆无人机电池 | 2204559S |  |
| 327 | 工材基地306 | 大疆无人机电池 | 2204560S |  |
| 328 | 工材基地306 | 大疆无人机电池 | 2204561S |  |
| 329 | 工材基地306 | 大疆无人机电池 | 2204562S |  |
| 330 | 工材基地306 | 大疆无人机电池 | 2204563S |  |
| 331 | 工材基地306 | 大疆无人机 | 2204564S |  |
| 332 | 工材基地306 | 高压伺服动真三轴试验机 | 20154490 |  |
| 333 | 工材基地306 | 岩石结构面精雕机 | 未验收 |  |
| 334 | 工材基地307 | 大直径霍普金森压杆 | 未验收 | 扶绥基地冲击系统实验系统大棚 |
| 335 | 工材基地307 | 大直径霍普金森拉杆 | 未验收 |  |
| 336 | 工材基地307 | 超大尺寸电磁扭杆 | 未验收 |  |
| 337 | 工材基地401 | 数控电动击实仪 | 2105619S | 实验室D5 |
| 338 | 工材基地401 | 电磁冷风振动台 | 1602164S | 实验室D6 |
| 339 | 工材基地401 | 电磁冷风振动台 | 1602164S |  |
| 340 | 工材基地401 | 数控电动击实仪 | 2105619S |  |
| 341 | 工材基地401 | UTM—配套 | / |  |
| 342 | 工材基地401 | 混凝土冻溶设备 | / | 实验室D5 |
| 343 | 工材基地401 | 钢筋位置检测仪 | 20131059 | 实验室D6 |
| 344 | 工材基地401 | 洛杉矶磨耗值试验机 | 1710282S |  |
| 345 | 工材基地401 | 洛杉矶磨耗值试验机 | 1710282S |  |
| 346 | 工材基地401 | 抗冲刷试验机 | 2006494S |  |
| 347 | 工材基地401 | 抗冲刷试验机 | 2006494S |  |
| 348 | 工材基地401 | 研磨抛光机 | 2006496S |  |
| 349 | 工材基地401 | 研磨抛光机 | 2006496S |  |
| 350 | 工材基地401 | 沥青路面密度仪 | 20115360 |  |
| 351 | 工材基地401 | 砂当量 | / | 钢结构雨棚 |
| 352 | 工材基地401 | 振筛机 | / |  |
| 353 | 工材基地401 | 振筛机 | / |  |
| 354 | 工材基地401 | 切割机 | / |  |
| 355 | 工材基地402 | 淋雨试验箱 | 1602144S | 实验室A15 |
| 356 | 工材基地402 | 室内承载比试验仪 | 1501229S | 实验室D5 |
| 357 | 工材基地402 | 数控电动击实仪 | 2105618S | 实验室D6 |
| 358 | 工材基地402 | 数控电动击实仪 | 2105618S | 实验室D6 |
| 359 | 工材基地402 | 旋转蒸发器 | 2006493S | 实验室A13 |
| 360 | 工材基地402 | 紫外线老化箱 | 1710274S | 实验室A15 |
| 361 | 工材基地402 | 盐雾试验箱 | 1710276S | 实验室D5 |
| 362 | 工材基地402 | 混凝土智能真空饱水机 | 2006491S | 实验室D5 |
| 363 | 工材基地402 | 网络数据采集分析记录系统 | 20131057 | 实验室D6 |
| 364 | 工材基地402 | 混凝土智能真空饱水机 | 2006491S | 实验室D6 |
| 365 | 工材基地402 | 吸油率测定仪 | / | 实验室D5 |
| 366 | 工材基地402 | 渗透仪 | / | 实验室D5 |
| 367 | 工材基地402 | 养护箱 | / | 实验室D5 |
| 368 | 工材基地402 | 触摸屏全自动显微硬度计 | 2500534S | 实验室D6 |
| 369 | 工材基地402 | 电阻炉 | / |  |
| 370 | 工材基地402 | 显微镜 | / |  |
| 371 | 工材基地402 | 分光计 | / |  |
| 372 | 工材基地402 | 碳化试验箱 | / |  |
| 373 | 工材基地402 | 脱模机 | / |  |
| 374 | 工材基地402 | 养护箱 | / |  |
| 375 | 工材基地402 | 路强仪 | / |  |
| 376 | 工材基地403 | 500t自平衡反力架 | / | 实验室A7 |
| 377 | 工材基地403 | 200T全钢结构自平衡反力架 | 2305357S | 实验室B8 |
| 378 | 工材基地403 | 奥林匹亚电加热蒸汽发生器WD | 2305358S | 预留实验室D2 |
| 379 | 工材基地403 | 大空间型材料结构压力试验机 | 2401720S |  |
| 380 | 工材基地403 | DIT302A-2落锤试验机 | 2404202S |  |
| 381 | 工材基地403 | 300T高刚度压力试验机 |  |  |
| 382 | 工材基地403 | 弹射落锤冲击试验机 |  |  |
| 383 | 工材基地403 | 电子式材料拉压全曲线试验系统 | 2401721S |  |
| 384 | 工材基地403 | 10t万能试验机 |  |  |
| 385 | 工材基地403 | 30t高低温万能试验机 |  |  |
| 386 | 工材基地403 | 30t疲劳试验机 |  |  |
| 387 | 工材基地403 | 搅拌摩擦焊机 |  |  |
| 388 | 工材基地403 | 铝合金数控钻床 |  |  |
| 389 | 工材基地404 | 动态剪切流变系统 | 20135614 | 实验室A13 |
| 390 | 工材基地404 | 老化模拟系统 | 20135615 |  |
| 391 | 工材基地404 | 压力老化仪 | 20140579 |  |
| 392 | 工材基地404 | 粘度计 | 20152130 |  |
| 393 | 工材基地404 | 延度仪及路面渗水仪 | 1501002S |  |
| 394 | 工材基地404 | 数显自动针入度仪 | 1501005S |  |
| 395 | 工材基地404 | 低温试验箱 | 1602151S |  |
| 396 | 工材基地404 | 沥青软化点试验仪 | 1815637S |  |
| 397 | 工材基地404 | 沥青软化点试验仪 | 1815638S |  |
| 398 | 工材基地404 | 沥青软化点试验仪 | 1815639S |  |
| 399 | 工材基地404 | 沥青软化点试验仪 | 1815640S |  |
| 400 | 工材基地404 | 自动乳化沥青胶体磨试验机 | 1818227S |  |
| 401 | 工材基地404 | 沥青压力老化系统 | 1818228S |  |
| 402 | 工材基地404 | 超声波清洗机 | 2000216S |  |
| 403 | 工材基地404 | 沥青混合料密度测试仪 | 20140580 | 实验室A14 |
| 404 | 工材基地404 | 低温冷柜 | 1602149S |  |
| 405 | 工材基地404 | 烘箱 | 1815642S | 实验室A15 |
| 406 | 工材基地404 | 一体化组合式净化器 | 2210646S |  |
| 407 | 工材基地404 | 小型精密模拟地震振动台 | 20155732 | 实验室D6 |
| 408 | 工材基地404 | 布氏旋转粘度计 | 1710275S | 实验室A13 |
| 409 | 工材基地404 | 剪切机 |  |  |
| 410 | 工材基地404 | 粘度计 |  |  |
| 411 | 工材基地404 | 应变压力仪 |  | 实验室A14 |
| 412 | 工材基地404 | 空压机 |  | 实验室D5 |
| 413 | 工材基地404 | 粉碎机 |  | 实验室D6 |
| 414 | 工材基地404 | 磨耗仪 |  | 实验室D6 |
| 415 | 工材基地405 | 步入式恒温恒湿试验室 | 2003762S | 钢结构雨棚 |
| 416 | 工材基地405 | 自动沥青软化点仪 | 1501004S | 实验室A13 |
| 417 | 工材基地405 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 2209556S | 实验室A13 |
| 418 | 工材基地405 | 自动混合料拌合机 | 1602146S | 实验室A14 |
| 419 | 工材基地405 | 多功能沥青压力试验仪 | 1602147S |  |
| 420 | 工材基地405 | 恒温水浴 | 1602150S |  |
| 421 | 工材基地405 | 沥青混合料理论最大相对密度仪 | 2000219S |  |
| 422 | 工材基地405 | 沥青混合料理论最大相对密度仪 | 2000220S |  |
| 423 | 工材基地405 | 低温恒温水浴 | 2209552S |  |
| 424 | 工材基地405 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 2209557S |  |
| 425 | 工材基地405 | 一体化组合式净化器 | 2210647S |  |
| 426 | 工材基地405 | 全自动混合料拌和机 | 1817121S | 实验室A15 |
| 427 | 工材基地405 | 卧式低温冰柜 | 1602148S | 实验室A30 |
| 428 | 工材基地405 | 沥青混合料万能试验机 | 1818229S | 实验室A30 |
| 429 | 工材基地405 | 砼养护室自动控制仪 | 2000227S | 实验室D5 |
| 430 | 工材基地405 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1801290S | 实验室A13 |
| 431 | 工材基地405 | 全自动马歇尔电动击实仪 | 1710277S | 实验室A14 |
| 432 | 工材基地405 | 震动拌合 | / | 实验室A14 |
| 433 | 工材基地405 | 脱模机 | / | 实验室A14 |
| 434 | 工材基地405 | 烘箱 | / | 实验室D5 |
| 435 | 工材基地405 | 振动成型仪 | / | 实验室D5 |
| 436 | 工材基地405 | 路面抗滑耐磨测定仪 | / | 实验室D6 |
| 437 | 工材基地406 | 一体化组合式净化器 | 2210648S | 实验室A13 |
| 438 | 工材基地406 | 沥青燃烧炉 | 1500997S | 实验室A15 |
| 439 | 工材基地406 | 沥青混合料振动轮碾成型机 | 1818230S | 实验室A16 |
| 440 | 工材基地406 | 自动车辙试验仪 | 1818231S | 实验室A16 |
| 441 | 工材基地406 | 烘箱 | 1815641S | 实验室A30 |
| 442 | 工材基地406 | 负荷车轮试验仪 | 1710279S | 实验室A15 |
| 443 | 工材基地406 | 沥青混合料弯曲蠕变试验机 | 1818232S | 实验室A15 |
| 444 | 工材基地406 | 沥青全自动抽提仪 | 1710278S | 实验室A16 |
| 445 | 工材基地406 | 沥青混合料气动轮碾机 | 1710280S | 实验室A16 |
| 446 | 工材基地406 | 沥青混合料三轮车辙仪 | 1710281S | 实验室A16 |
| 447 | 工材基地406 | 路强仪 | / | 实验室D6 |
| 448 | 工材基地406 | 井盖试验机 | / | 实验室D6 |
| 449 | 工材基地门口一楼 | 6自由度高速测量系统 | 2301733S | 扶绥基地冲击系统实验系统大棚 |
| 450 | 工程实验基地 | 辅材一批 （数量以现场踏勘为准） |  | 土木工程综合实验中心 |

附件2 需要购买货物运输保险的大型精密仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备原值（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水槽二维造波造流系统 | 119.78 |
| 2 | 高压伺服动真三轴试验机 | 425 |
| 3 | 拉扭符合疲劳试验机 | 296 |
| 4 | 材料试验机 | 137.88 |
| 5 | 岛津AGX-V100KN试验机 | 97.65 |
| 6 | 空心圆柱扭剪测试系统 | 179.8 |
| 7 | 真三轴仪 | 193.5 |
| 8 | 粗粒土三轴试验仪 | 179.8 |
| 9 | 大型粗粒土真三轴仪 | 449 |
| 10 | 多场耦合真三轴剪切仪 | 252 |
| 11 | 大型雕刻机 | 33 |
| 12 | 全自动压汞仪 | 36.9 |
| 13 | 粗粒土高压应力路径三轴仪 | 59.5 |
| 14 | 电子式材料拉压曲线试验系统 | 26.6 |
| 15 | 大空间型材料结构压力试验机 | 19.5 |
| 16 | DIT302A-2落锤试验机 | 5.19 |
| 17 | 10T电子拉力机 | 11 |
| 18 | 300T高刚度压力试验机 | 21.85 |
| 19 | 30T疲劳试验机 | 137.88 |
| 20 | X射线衍射仪 | 64.85 |
| 21 | 离子研磨仪 | 79.9 |
| 22 | 热重分析仪 | 49.75 |
| 23 | 扫描电镜（SEM） | 239 |
| 24 | CT | 199.4 |
| 25 | 微量热仪 | 69 |
| 26 | 模块化智能型高级流变仪 | 59.8 |
| 27 | 微观孔隙结构成像分析仪 | 260.6 |
| 28 | 一体化组合式净化器 | 41 |
| 29 | 小直径霍普金森拉-压耦合杆及冲击疲劳测试系统 | 140 |
| 30 | 大直径霍普金森拉-压-扭杆 | 712 |
| 31 | 氢氧反应驱动大口径高速气炮系统 | 339.1 |
|  | 合计 | 4816.45 |