土建学院工材实验基地（动科基地）设备资产搬迁服务采购

一、搬迁服务标的
本次搬迁服务标的为工材实验基地（动科基地）区域范围内所有设备资产及实验辅材，拟搬迁安置地址为土木工程综合实验中心大楼和扶绥基地冲击系统实验系统大棚，设备资产清单及搬迁安置场所详见附件。
二、搬迁服务要求
搬迁服务内容包括设备的拆卸、打包、吊装、运输、安置就位及配合厂家技术人员完成相关工作，具体要求如下：
1.搬迁前准备：搬迁服务供应商（以下简称：供应商）应在搬迁工作实施前，对所有待搬迁设备资产制定整体搬迁方案，对于大型、精密及特种设备应制定专项拆卸、吊装、运输及安装方案，并报甲方审核同意后方可实施。
2.拆卸要求：供应商拆卸旧设备时，应先勘察待拆除设备技术难点和危险因素，制订拆卸方案，再根据方案逐步拆除。拆下的设备和物件须做好标识，分类摆放整齐。需厂家技术人员提供安装调试服务的大型精密设备，供应商应提供机械设备和工人，配合厂家技术人员完成拆卸工作。
3.打包要求：供应商应根据设备类型和特点采取相应的打包保护措施。精密仪器、易碎物品等应使用气泡膜、缠绕膜等材料进行特殊打包保护，确保运输途中安全。
4.吊装与运输要求：
（1）供应商方应根据设备重量、尺寸及现场条件，合理安排叉车、吊机、货车等机械设备；
（2）对于重量较大的设备（如真三轴试验机等），供应商应提前制定专项吊装运输方案，应提前报采购方批准；
（3）吊装与运输过程中应确保设备固定牢靠，防止碰撞、倾斜、振动；
（4）吊装与运输过程中如需拆除旧场地墙体、拆处房顶等辅助措施，由供应商方负责实施，采购方负责协调；
5.安置要求：本次搬迁服务标的中所以设备资产均应按采购方要求安置至指定地点，所有设备安置就位后，需要采购方代表确认满足要求后，方可认为工作任务完成。
6.大型精密设备：需厂家技术人员提供安装调试服务的大型精密设备，如：X射线衍射仪、热重分析仪、CT、3D成像及孔隙率分析系统、地震模拟振动台、粗粒土大型真三轴试验机、高压伺服动真三轴试验机、水槽二维造波造流系统、拉扭复合疲劳试验机、THMC多场耦合动真三轴时效剪切综合仪等，供应商应提供机械设备和工人，并严格按照厂家技术配合完成安装工作。
7.协调工作：采购方负责仪器设备拆除、搬运、安装就位等工作的协调指导，供应商应服从采购方的协调指导。
8.保护义务：供应商拆迁设施、设备时，不能损坏拟搬迁的仪器设备及原实验室内的其他电力、管道、设备等设施，否则照价赔偿。
9.现场管理：拆装过程中设备材料堆放整齐，不可占用交通要道，保证通道畅通、整洁。
三、搬迁服务工期
[bookmark: OLE_LINK2]搬迁服务总工期60日历天，具体时间以双方签认的设备交接单为准。项目实施过程，供应商应服从采购方时间调配，如有以下情况，工期可顺延：
1.因场地原因、地方关系等影响采购方无法协调或不及时协调造成不能作业的，可以按影响天数顺延工期。
[bookmark: OLE_LINK1]2.因采购方原因致使供应商不能连续作业造成搬迁误工，应按影响天数顺延工期。
3.因不可抗力因素导致的工期延误。
四、验收及费用支付
（一）验收标准
1.设备搬迁到位后，供应商应按采购人要求进行就位。
2.精密仪器搬迁到位后，由采购人、供应商、设备厂家技术人员三方共同确认仪器设备外观及状态完好。
（二）合同金额及结算方式
1.搬迁费用最终以中标价为准，按包干总价结算。
2.一次性付款，采购方不预付供应商任何款项。
3.搬迁完成，采购方清点、验收无误，且双方在交接清单确认签字后，方可进行结算工作。采购方在收到结算申请及等额增值税专用发票后15个工作日内一次性支付供货方全部合同款项。
（三）履约保证金
1.供应商在签订合同前，应向采购方缴纳合同金额5%的履约保证金。
2.搬迁完成并经采购方验收合格后，采购方在15个工作日内无息退还履约保证金。
五、安全要求
1.供应商应指定项目负责人，由负责人安全和现场协调工作。
2.从事高压电气、起重、高空作业、焊接、车辆驾驶、机械操作等特种作业人员须持有效特种作业操作证上岗，需要明火切割作业的需要向采购方相关管理部门报备。
3.供应商应自行配备搬迁所需的全部机械设备、工具、材料及劳动防护用品，包括但不限于叉车、吊机、货车、打包材料（气泡膜、缠绕膜、透明胶等）、钢板、坦克轮、安全帽、安全绳等。
3.供应商应严格遵守安全用电和消防安全等有关规定、制度。
4.供应商禁止使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备，禁止使用证照不全及安全性能不好的机械、车辆。
5.作业期间若发生事故，供应商负责人必须及时报告采购人有关负责人，同时开展好组织抢救、保护现场及善后等工作，严禁瞒报、谎报、虚报。
6.供应商应为其所有参与本项目的工作人员购买足额的雇主责任险或人身意外伤害保险，并在开工前向采购人提供保险凭证。
7.供应商应为参与本项目的运输车辆须按规定投保交强险及商业第三者责任险,并在开工前向采购人提供保险凭证。
8.供应商应购买公众责任险，保障搬运作业过程中因中标人原因造成第三方（包括采购人人员、校园内其他人员及设施）人身伤亡或财产损失，累计赔偿限额不低于200万元。
9.供应商应为所承运的大型精密仪器设备（清单见附件2）购买足额的货物运输保险（或货物运输责任险），保障搬迁全程中因搬运操作失误、交通事故、意外碰撞等原因造成的设备损坏或灭失，保险金额不低于搬运设备资产总价值。受益人为采购人，保险期间应完整覆盖从起运地至目的地并完成交付的全过程,并在开工前向采购人提供保险凭证,保险费用包含在投标价内。
六、响应文件要求
1.响应文件应包括：营业执照、报价材料以及搬迁实施方案。
2.搬迁实施方案内容应包括但不限于：整体搬迁工作流程与进度计划、安全与应急预案、人员与机械设备配置方案以及针对大型精密仪器设备的专项拆卸、吊装、运输和就位方案。搬迁实施方案以“投标其它附件材料”形式单独上传。
3.采购人不统一组织现场踏勘，供应商可自行联系采购人前往项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取编制响应文件和签署合同所需的全部资料。供应商应充分了解项目现场位置、设备状况、道路通行条件、搬迁路线及任何其他足以影响报价的情况。无论供应商是否踏勘，均视为已了解项目现场的全部情况。成交后，供应商不得以不完全了解现场情况为由，向采购人提出任何索赔或其他要求。

七、附件
附件1  所有待搬迁设备资产清单
	序号
	目前房间
	设备名称
	资产编号
	拟搬迁房间

	1
	工材基地101
	混凝土粉样分层磨粉机
	2300668S
	土木工程综合实验中心A21 实验室

	2
	工材基地101
	恒温浸泡试验箱
	2303023S
	

	3
	工材基地101
	干湿循环试验机
	2303022S
	

	4
	工材基地101
	混凝土波纹管收缩膨胀测试仪
	2301043S
	

	5
	工材基地101
	碳化试验箱
	2109025S
	

	6
	工材基地101
	碳化试验箱
	2109025S
	

	7
	工材基地101
	电热恒温鼓风干燥箱
	2103014S
	

	8
	工材基地101
	电热恒温鼓风干燥箱
	2103013S
	

	9
	工材基地101
	通风橱
	2301705s
	

	10
	工材基地101
	分散机
	2300667s
	

	11
	工材基地101
	分散机
	2300667s
	

	12
	工材基地101
	砂浆搅拌机
	2301454s
	

	13
	工材基地101
	净浆搅拌机
	2301454s
	

	14
	工材基地101
	恒温培养摇床
	2300666s
	

	15
	工材基地101
	高温高压碳化反应釜
	无
	

	16
	工材基地102
	镀膜仪
	2209110S
	土木工程综合实验中心B1、B2、B3、B4 建材实验室

	17
	工材基地102
	体式光显微镜
	2300632S
	

	18
	工材基地102
	微量热仪
	2301130S
	

	19
	工材基地102
	台式X-射线衍射仪
	2301131S
	

	20
	工材基地102
	热重分析仪
	2301132S
	

	21
	工材基地102
	3D成像及孔隙率分析系统
	2301139S
	

	22
	工材基地102
	CT
	2301139S
	

	23
	工材基地103
	离子研磨仪
	2209109S
	

	24
	工材基地103
	电热恒温鼓风干燥箱
	2109015S
	

	25
	工材基地103
	电热恒温鼓风干燥箱
	2109016S
	

	26
	工材基地103
	全自动显微维氏硬度计
	2300635S
	

	27
	工材基地103
	标准恒温恒湿养护箱
	2109021S
	

	28
	工材基地103
	标准恒温恒湿养护箱
	2103019S
	

	29
	工材基地103
	干燥收缩养护箱
	2204664S
	

	30
	工材基地103
	自动压力研磨抛光机
	2300527S
	

	31
	工材基地103
	全自动表面张力仪
	2301483S
	

	32
	工材基地103
	精密切割机
	2209108S
	

	33
	工材基地103
	真空干燥箱
	2202382S
	

	34
	工材基地103
	真空干燥箱
	2202383S
	

	35
	工材基地103
	真空干燥箱
	2202384S
	

	36
	工材基地104
	电化学综合测试仪
	2301138S
	

	37
	工材基地104
	电化学综合测试系统
	2301133S
	

	38
	工材基地104
	电化学工作站
	2301134S
	

	39
	工材基地104
	电化学工作站
	2301135S
	

	40
	工材基地104
	电化学工作站
	2301136S
	

	41
	工材基地104
	电化学工作站
	2301137S
	

	42
	工材基地105
	微观孔隙结构成像分析仪
	2209113S
	

	43
	工材基地105
	恒温恒湿箱
	2206502s
	

	44
	工材基地105
	真空保水机
	/
	

	45
	工材基地105
	离心机
	2301481S
	

	46
	工材基地105
	高温干燥箱
	2206502s
	

	47
	工材基地105
	数显勃式透气比表面积测试仪
	2300350S
	

	48
	工材基地106
	碳酸水反应釜*6个
	2208666S
	

	49
	工材基地106
	模块化智能型高级流变仪
	2209106S
	

	50
	工材基地106
	磁力搅拌反应装置
	2301582S
	

	51
	工材基地106
	磁力搅拌反应装置
	2301583S
	

	52
	工材基地106
	水泥胶砂抗压抗折一体仪
	2204663S
	

	53
	工材基地106
	超纯水机
	2207633s
	

	54
	工材基地106
	高压控温反应釜
	/　
	

	55
	工材基地107
	空心圆柱扭剪测试系统
	2018203S
	土木工程综合实验中心土力学实验室

	56
	工材基地108
	真三轴仪
	2201651S
	

	57
	工材基地109
	全自动点位滴定仪
	2104293S
	土木工程综合实验中心预留实验室A2

	58
	工材基地109
	电热恒温培养箱
	/　
	

	59
	工材基地109
	模型箱×2
	/　
	钢结构雨棚

	60
	工材基地110
	大型直剪仪
	2016189S
	土力学实验室

	61
	工材基地111
	微型电子计算机
	20042478
	混凝土砂浆3D打印实验室

	62
	工材基地111
	混凝土砂浆3D打印系统
	1905521S
	

	63
	工材基地111
	混凝土芯样切割机
	20156737
	

	64
	工材基地111
	混凝土3D打印机
	2000945S
	

	65
	工材基地111
	恒温浴槽
	　
	土木工程综合实验中心A21b仪器室

	66
	工材基地111
	混凝土搅拌机
	　
	

	67
	工材基地111
	砂浆振动台
	　
	

	68
	工材基地111
	砂浆搅拌机
	　
	

	69
	工材基地111
	净浆搅拌机
	　
	

	70
	工材基地111
	净浆搅拌机
	　
	

	71
	工材基地111
	立式砂浆搅拌机
	2109018S
	

	72
	工材基地111
	水泥制砖机
	2303265S
	

	73
	工材基地111
	砂浆搅拌机
	　
	

	74
	工材基地111
	全自动智能型培养箱
	　
	

	75
	工材基地111
	发泡机
	　
	

	76
	工材基地111
	真空搅拌机
	　
	

	77
	工材基地111
	混凝土芯样磨平机
	　
	

	78
	工材基地111
	脱模机
	　
	

	79
	工材基地111
	混凝土制备系统
	2000943S
	实验室A11

	80
	工材基地201
	全位置管道磁力爬行焊机
	1900705S
	钢结构雨棚

	81
	工材基地201
	智能液压泵站
	1703501S
	

	82
	工材基地201
	智能液压泵站
	1703500S
	

	83
	工材基地201
	智能液压泵站
	1703499S
	

	84
	工材基地201
	智能液压泵站
	1703498S
	

	85
	工材基地201
	多丝钢绞线锚固试验架
	/
	

	86
	工材基地201
	单根绞线性能试验架
	/
	

	87
	工材基地201
	张拉智能泵站
	1703078S
	

	88
	工材基地201
	张拉智能泵站
	1703077S
	

	89
	工材基地201
	步入式恒温恒湿试验室
	2003762S
	

	90
	工材基地201
	温度试验箱
	/
	实验室A32

	91
	工材基地201
	混凝土测试仪
	1907230S
	预留实验室A2

	92
	工材基地202
	自动调压混凝土抗渗仪
	/　
	预留实验室A2

	93
	工材基地202
	自动化台式钻床
	/　
	预留实验室A2

	94
	工材基地202
	粗粒土三轴试验仪
	2016208S
	土力学实验室

	95
	工材基地203
	桩模型试验箱
	/
	钢结构雨棚

	96
	工材基地203
	桩piv试验箱
	/
	室外固定雨棚

	97
	工材基地203
	冻融试验冰箱
	/
	实验室A32 

	98
	工材基地203
	模型桩加载工作箱
	/
	室外固定雨棚

	99
	工材基地204
	SHBY-40B型标准恒温恒湿养护箱
	课题组自购
	实验室A32 

	100
	工材基地204
	SHBY-60B型标准恒温恒湿养护箱
	课题组自购
	实验室A32 

	101
	工材基地204
	油磨砂干混机
	课题组自购
	室外固定雨棚

	102
	工材基地204
	真空干燥箱
	课题组自购
	实验室A31 

	103
	工材基地204
	混凝土芯样切割机
	20156737
	室外固定雨棚

	104
	工材基地204
	砂浆搅拌机
	课题组自购
	室外固定雨棚

	105
	工材基地204
	净浆搅拌机
	课题组自购
	室外固定雨棚

	106
	工材基地204
	全自动压汞仪
	20064149
	实验室A31压汞仪测试实验室

	107
	工材基地204
	颚式破碎机
	20152072
	室外固定雨棚

	108
	工材基地204
	混凝土搅拌机
	20152073
	室外固定雨棚

	109
	工材基地204
	真空压力桶
	20152108
	室外固定雨棚

	110
	工材基地204
	快速冻融试验机
	课题组自购
	实验室A32公共养护/冷热处理实验室

	111
	工材基地205
	全自动数控抹灰机
	1902153S
	钢结构雨棚

	112
	工材基地205
	螺旋筋成型机
	1902154S
	

	113
	工材基地205
	混凝土徐变试验仪
	1902155S
	

	114
	工材基地205
	混凝土徐变仪
	20126292
	

	115
	工材基地205
	立式搅拌机
	20132703
	

	116
	工材基地205
	混凝土徐变仪
	20134782
	

	117
	工材基地205
	千斤顶
	2019388S
	

	118
	工材基地205
	粗骨料破碎机
	/
	

	119
	工材基地205
	细砂破碎机
	/
	

	120
	工材基地205
	ZBM-0.1/8型空气压缩机
	/
	

	121
	工材基地205
	微型移动小吊机
	/
	

	122
	工材基地205
	应变采集仪
	2206680S
	预留实验室A2

	123
	工材基地206
	双作用液压千斤顶
	/
	钢结构雨棚

	124
	工材基地206
	油泵
	/
	

	125
	工材基地206
	混凝土搅拌机×2
	/
	

	126
	工材基地206
	空气压缩机
	/
	

	127
	工材基地206
	单级旋片式真空泵
	/
	

	128
	工材基地206
	电子台秤
	/
	

	129
	工材基地206
	混凝土振动器+大小振动棒
	/
	

	130
	工材基地206
	纤维复合筋+不锈钢丝网
	/
	

	131
	工材基地206
	电动液压泵
	/
	

	132
	工材基地206
	多层储物架
	/
	

	133
	工材基地206
	混凝土压力泌水仪
	/
	

	134
	工材基地206
	分离式液压千斤顶
	/
	

	135
	工材基地207
	箱式电阻炉
	/
	实验室A32 

	136
	工材基地207
	行星式球磨机
	/
	钢结构雨棚

	137
	工材基地207
	电热鼓风干燥箱
	/
	实验室A32 

	138
	工材基地207
	混凝土碳化箱
	/
	实验室A2

	139
	工材基地207
	标准养护箱
	/
	钢结构雨棚

	140
	工材基地207
	全自动低温冻融设备
	/
	

	141
	工材基地207
	车床
	/
	

	142
	工材基地207
	电热鼓风干燥箱
	/
	实验室A32 

	143
	工材基地207
	标准恒温恒湿养护箱
	/
	实验室A32 

	144
	工材基地207
	空气压缩机
	/
	钢结构雨棚

	145
	工材基地207
	多功能粉碎机
	/
	

	146
	工材基地207
	附着式振动器
	/
	

	147
	工材基地208
	砼硫酸盐干湿循环试验设备
	20113999
	预留实验室A2

	148
	工材基地208
	模型箱
	自购
	预留实验室D1

	149
	工材基地208
	紫外线老化试验箱
	2205097S
	预留实验室A2

	150
	工材基地208
	紫外线老化试验箱
	2205098S
	

	151
	工材基地208
	多功能碳化试验箱
	2300361S
	

	152
	工材基地208
	混凝土快速冻融试验机
	2300362S
	实验室A32 

	153
	工材基地6号楼
	地震模拟振动台
	20091536
	实验室A7

	154
	工材基地6号楼
	高温移动式开启炉
	/
	钢结构雨棚

	155
	工材基地6号楼
	氢氧反应驱动大口径
高速气炮系统
	2400058S
	扶绥基地冲击系统实验系统大棚

	156
	工材基地6号楼
	光子多普勒测速系统
	2403785S
	

	157
	工材基地6号楼
	粗粒土大型真三轴试验机
	20221001
	实验室A1 

	158
	工材基地6号楼
	水槽二维造波造流系统
	20115002
	实验室D9 

	159
	工材基地6号楼
	碎土机1
	/
	钢结构雨棚

	160
	工材基地6号楼
	碎土机2
	/
	

	161
	工材基地6号楼
	拖车
	/
	

	162
	工材基地6号楼
	货架
	/
	

	163
	工材基地6号楼
	储物箱
	/
	

	164
	工材基地6号楼
	电子秤
	/
	

	165
	工材基地6号楼
	鼓风机
	/
	

	166
	工材基地6号楼
	电子秤
	/
	

	167
	工材基地7号楼
	电热恒温干燥箱
	/
	A21b仪器室

	168
	工材基地7号楼
	全自动智能型培养箱
	/
	

	169
	工材基地7号楼
	捶式破碎机
	/
	

	170
	工材基地7号楼
	强力搅拌机
	/
	钢结构雨棚

	171
	工材基地7号楼
	混凝土养护系统
	2000941S
	实验室B7 

	172
	工材基地8号楼
	箱式电阻炉
	1902151S
	实验室A2 

	173
	工材基地8号楼
	液压式压力试验机
	20091713
	实验室A7 

	174
	工材基地8号楼
	混凝土搅拌机
	1816561S
	钢结构雨棚

	175
	工材基地活动
雨棚
	斜坡上桥梁基础多功能试验装置
	/
	钢结构雨棚

	176
	工材基地活动
雨棚
	双端面磨平机
	/
	

	177
	工材基地活动
雨棚
	自制装置
	/
	

	178
	工材基地活动
雨棚
	自制装置
	/
	

	179
	工材基地活动
雨棚
	盐雾试验箱
	1906306S
	预留实验室A2

	180
	工材基地活动
雨棚
	多道密封垫防水性试验装置
	自购
	钢结构雨棚

	181
	工材基地活动
雨棚
	500吨压力机
	80045801
	实验室A7 

	182
	工材基地1#楼后杂物间
	模型箱
	　
	钢结构雨棚

	183
	工材基地209
	手持式电波流速仪
	20155458
	实验室D9

	184
	工材基地209
	恒湿机
	/
	

	185
	工材基地209
	恒湿机
	/
	

	186
	工材基地209
	AG-IS电子万能材料试验机
	20063326
	实验室A4

	187
	工材基地209
	静态应变测试系统
	2000196S、2000195S
	

	188
	工材基地209
	混凝土搅拌机1
	2201315S
	钢结构雨棚

	189
	工材基地209
	混凝土搅拌机2
	/
	

	190
	工材基地209
	直线振动筛
	2402686S
	

	191
	工材基地209
	混凝土抗冲耐磨试验机
	2402779S、2402687S
	

	192
	工材基地209
	高低温湿热试验箱
	/
	

	193
	工材基地209
	振动台
	/
	

	194
	工材基地209
	ZBM-0.1/8型空气压缩机
	/
	

	195
	工材基地209
	水箱
	/
	

	196
	工材基地209
	AG-IS电子万能材料试验机
	20063326
	预留实验室D1

	197
	工材基地209
	混凝土抗冲耐磨试验机
	2402779S、2402687S
	预留实验室D1

	198
	工材基地209
	离心机
	20121353
	实验室D9

	199
	工材基地209
	悬浮物测定仪
	20121354
	

	200
	工材基地209
	钙镁离子测定仪
	20121355
	

	201
	工材基地209
	多功能水质分析仪
	20121357
	

	202
	工材基地209
	COD测定仪
	20141470
	

	203
	工材基地209
	氨氮快速测定仪
	20141471
	

	204
	工材基地209
	微型电子计算机
	20071178
	

	205
	工材基地209
	微型电子计算机
	20101580
	

	206
	工材基地209
	直读式流速计
	20125747
	

	207
	工材基地209
	多功能智能流速仪
	20142298
	

	208
	工材基地209
	多功能智能流速仪
	20142299
	

	209
	工材基地209
	多功能智能流速仪
	20142300
	

	210
	工材基地209
	水位测针
	20152133
	

	211
	工材基地209
	水位测针
	20152135
	

	212
	工材基地209
	水位测针
	20152136
	

	213
	工材基地209
	水位测针
	20152140
	

	214
	工材基地209
	水位测针系统
	20155442
	

	215
	工材基地209
	水位测针系统
	20155443
	

	216
	工材基地209
	水位测针系统
	20155444
	

	217
	工材基地209
	水位测针系统
	20155445
	

	218
	工材基地209
	水位测针系统
	20155446
	

	219
	工材基地209
	水位测针系统
	20155447
	

	220
	工材基地209
	水位测针系统
	20155448
	

	221
	工材基地209
	水位测针系统
	20155449
	

	222
	工材基地209
	水位测针系统
	20155450
	

	223
	工材基地209
	水位测针系统
	20155451
	

	224
	工材基地209
	水位测针系统
	20155452
	

	225
	工材基地209
	水位测针系统
	20155453
	

	226
	工材基地209
	泥沙变坡水槽
	2017371S
	

	227
	工材基地209
	风浪流大型水槽
	2017451S
	

	228
	工材基地209
	抗冲击试验测试仪
	2000214S
	

	229
	工材基地209
	抗冲击试验测试仪
	2000215S
	

	230
	工材基地209
	抗冲击试验测试仪
	2000215S
	

	231
	工材基地209
	多功能电动击实仪
	2000216S
	

	232
	工材基地209
	振捣棒
	2000200S
	钢结构雨棚

	233
	工材基地209
	振捣棒
	2000201S
	

	234
	工材基地209
	振捣棒
	2000202S
	

	235
	工材基地209
	振捣棒
	2000203S
	

	236
	工材基地301
	电子万能材料试验机
	2100400S
	实验室A19 

	237
	工材基地301
	微型电子计算机
	2100401S
	

	238
	工材基地301
	非接触应变测量系统
	20148109
	

	239
	工材基地302
	横向引伸计
	20065707
	实验室A4

	240
	工材基地302
	轴向引伸计
	20065708
	

	241
	工材基地302
	超声波清洗器
	20080997
	

	242
	工材基地302
	电源服务器
	2105666S
	

	243
	工材基地302
	拉扭符合疲劳试验机
	20094390
	

	244
	工材基地302
	材料试验机
	20142105
	

	245
	工材基地303
	肯麦尼剖面磨削仪
	20070031
	实验室A21

	246
	工材基地303
	混凝土自动磨粉机
	1904701S
	

	247
	工材基地303
	混凝土硬化过程特性测试
	2000942S
	

	248
	工材基地303
	混凝土耐久性综合测试系统
	2000944S
	

	249
	工材基地303
	混凝土材料参数测试系统
	2000945S
	

	250
	工材基地303
	箱式马弗炉
	2108942S
	

	251
	工材基地303
	标准恒温恒湿养护箱
	2109020S
	

	252
	工材基地303
	标准恒温恒湿养护箱
	2109022S
	

	253
	工材基地303
	非接触法混凝土收缩膨胀形变测定仪
	/
	钢结构雨棚

	254
	工材基地303
	混凝土快速养护箱
	/
	

	255
	工材基地303
	冻融循环试验机
	/
	

	256
	工材基地303
	建筑涂料反射隔热温差测定仪
	2300528S
	实验室A21b

	257
	工材基地303
	标准恒温恒湿养护箱
	/
	钢结构雨棚

	258
	工材基地303
	复合式盐雾腐蚀试验箱
	/
	

	259
	工材基地303
	混凝土抗冲磨试验机
	2500022S
	

	260
	工材基地303
	混凝土抗冲磨试验机
	2500022S
	

	261
	工材基地304
	伺服油源
	/
	实验室A3

	262
	工材基地304
	工业冷水机
	/
	实验室A3

	263
	工材基地305
	冲击疲劳测试系统
	2305292S
	预留实验室B5

	264
	工材基地305
	THMC多场耦合动真三轴时效剪切综合仪
	未验收
	实验室A3

	265
	工材基地306
	笔记本电脑
	20092681
	实验室A3

	266
	工材基地306
	投影机
	20092997
	

	267
	工材基地306
	结构裂缝测试仪
	20113350
	

	268
	工材基地306
	微型电子计算机
	20114643
	

	269
	工材基地306
	微型电子计算机
	20114644
	

	270
	工材基地306
	微型电子计算机
	20114645
	

	271
	工材基地306
	电脑一体机
	20125640
	

	272
	工材基地306
	电脑一体机
	20125641
	

	273
	工材基地306
	彩色激光打印机
	20125642
	

	274
	工材基地306
	扫描仪
	20125643
	

	275
	工材基地306
	声发射系统
	20134674
	

	276
	工材基地306
	超声检测仪
	20134675
	

	277
	工材基地306
	笔记本电脑
	20135025
	

	278
	工材基地306
	微型电子计算机
	20135027
	

	279
	工材基地306
	微型电子计算机
	20135028
	

	280
	工材基地306
	扫描仪
	20140054
	

	281
	工材基地306
	微型电子计算机
	20153763
	

	282
	工材基地306
	微型电子计算机
	20153764
	

	283
	工材基地306
	LVDT直线变形测试仪
	20158434
	

	284
	工材基地306
	LVDT直线变形测试仪
	20158435
	

	285
	工材基地306
	LVDT直线变形测试仪
	20158436
	

	286
	工材基地306
	LVDT直线变形测试仪
	20158437
	

	287
	工材基地306
	声发射测试探头
	20158438
	

	288
	工材基地306
	声发射测试探头
	20158439
	

	289
	工材基地306
	声发射测试探头
	20158440
	

	290
	工材基地306
	声发射测试探头
	20158441
	

	291
	工材基地306
	声发射测试探头
	20158442
	

	292
	工材基地306
	声发射测试探头
	20158443
	

	293
	工材基地306
	声发射测试探头
	20158444
	

	294
	工材基地306
	声发射测试探头
	20158445
	

	295
	工材基地306
	前置放大器
	1700724S
	

	296
	工材基地306
	前置放大器
	1700725S
	

	297
	工材基地306
	前置放大器
	1700726S
	

	298
	工材基地306
	前置放大器
	1700727S
	

	299
	工材基地306
	前置放大器
	1700728S
	

	300
	工材基地306
	前置放大器
	1700729S
	

	301
	工材基地306
	前置放大器
	1700730S
	

	302
	工材基地306
	前置放大器
	1700731S
	

	303
	工材基地306
	声发射探头
	1701612S
	

	304
	工材基地306
	声发射探头
	1701613S
	

	305
	工材基地306
	声发射探头
	1701614S
	

	306
	工材基地306
	声发射探头
	1701615S
	

	307
	工材基地306
	声发射探头
	1701616S
	

	308
	工材基地306
	声发射探头
	1701617S
	

	309
	工材基地306
	声发射探头
	1701618S
	

	310
	工材基地306
	声发射探头
	1701619S
	

	311
	工材基地306
	空调机
	1701813S
	

	312
	工材基地306
	录音笔
	1801796S
	

	313
	工材基地306
	便携式摄像机
	1801797S
	

	314
	工材基地306
	数字式全景钻孔摄像系统
	1903501S
	

	315
	工材基地306
	微型电子计算机
	1912527S
	

	316
	工材基地306
	48通道岩爆微震监测系统
	2006582S
	

	317
	工材基地306
	笔记本电脑
	2016210S
	

	318
	工材基地306
	笔记本电脑
	2016211S
	

	319
	工材基地306
	无人机
	2016212S
	

	320
	工材基地306
	无人机
	2016213S
	

	321
	工材基地306
	激光打印机
	2201179S
	

	322
	工材基地306
	笔记本电脑
	2201180S
	

	323
	工材基地306
	微型电子计算机
	2201181S
	

	324
	工材基地306
	大疆无人机镜头
	2204557S
	

	325
	工材基地306
	大疆无人机电池
	2204558S
	

	326
	工材基地306
	大疆无人机电池
	2204559S
	

	327
	工材基地306
	大疆无人机电池
	2204560S
	

	328
	工材基地306
	大疆无人机电池
	2204561S
	

	329
	工材基地306
	大疆无人机电池
	2204562S
	

	330
	工材基地306
	大疆无人机电池
	2204563S
	

	331
	工材基地306
	大疆无人机
	2204564S
	

	332
	工材基地306
	高压伺服动真三轴试验机
	20154490
	

	333
	工材基地306
	岩石结构面精雕机
	未验收
	

	334
	工材基地307
	大直径霍普金森压杆
	未验收
	扶绥基地冲击系统实验系统大棚

	335
	工材基地307
	大直径霍普金森拉杆
	未验收
	

	336
	工材基地307
	超大尺寸电磁扭杆
	未验收
	

	337
	工材基地401
	数控电动击实仪
	2105619S
	实验室D5

	338
	工材基地401
	电磁冷风振动台
	1602164S
	实验室D6

	339
	工材基地401
	电磁冷风振动台
	1602164S
	

	340
	工材基地401
	数控电动击实仪
	2105619S
	

	341
	工材基地401
	UTM—配套
	/
	

	342
	工材基地401
	混凝土冻溶设备
	/
	实验室D5

	343
	工材基地401
	钢筋位置检测仪
	20131059
	实验室D6

	344
	工材基地401
	洛杉矶磨耗值试验机
	1710282S
	

	345
	工材基地401
	洛杉矶磨耗值试验机
	1710282S
	

	346
	工材基地401
	抗冲刷试验机
	2006494S
	

	347
	工材基地401
	抗冲刷试验机
	2006494S
	

	348
	工材基地401
	研磨抛光机
	2006496S
	

	349
	工材基地401
	研磨抛光机
	2006496S
	

	350
	工材基地401
	沥青路面密度仪
	20115360
	

	351
	工材基地401
	砂当量
	/
	钢结构雨棚

	352
	工材基地401
	振筛机
	/
	

	353
	工材基地401
	振筛机
	/
	

	354
	工材基地401
	切割机
	/
	

	355
	工材基地402
	淋雨试验箱
	1602144S
	实验室A15

	356
	工材基地402
	室内承载比试验仪
	1501229S
	实验室D5

	357
	工材基地402
	数控电动击实仪
	2105618S
	实验室D6

	358
	工材基地402
	数控电动击实仪
	2105618S
	实验室D6

	359
	工材基地402
	旋转蒸发器
	2006493S
	实验室A13

	360
	工材基地402
	紫外线老化箱
	1710274S
	实验室A15

	361
	工材基地402
	盐雾试验箱
	1710276S
	实验室D5

	362
	工材基地402
	混凝土智能真空饱水机
	2006491S
	实验室D5

	363
	工材基地402
	网络数据采集分析记录系统
	20131057
	实验室D6

	364
	工材基地402
	混凝土智能真空饱水机
	2006491S
	实验室D6

	365
	工材基地402
	吸油率测定仪
	/
	实验室D5

	366
	工材基地402
	渗透仪
	/
	实验室D5

	367
	工材基地402
	养护箱
	/
	实验室D5

	368
	工材基地402
	触摸屏全自动显微硬度计
	2500534S
	实验室D6

	369
	工材基地402
	电阻炉
	/
	

	370
	工材基地402
	显微镜
	/
	

	371
	工材基地402
	分光计
	/
	

	372
	工材基地402
	碳化试验箱
	/
	

	373
	工材基地402
	脱模机
	/
	

	374
	工材基地402
	养护箱
	/
	

	375
	工材基地402
	路强仪
	/
	

	376
	工材基地403
	500t自平衡反力架
	/
	实验室A7 

	377
	工材基地403
	200T全钢结构自平衡反力架
	2305357S
	实验室B8

	378
	工材基地403
	奥林匹亚电加热蒸汽发生器WD
	2305358S
	预留实验室D2

	379
	工材基地403
	大空间型材料结构压力试验机
	2401720S
	

	380
	工材基地403
	 DIT302A-2落锤试验机
	2404202S
	

	381
	工材基地403
	300T高刚度压力试验机
	　
	

	382
	工材基地403
	弹射落锤冲击试验机
	　
	

	383
	工材基地403
	电子式材料拉压全曲线试验系统
	2401721S
	

	384
	工材基地403
	10t万能试验机
	　
	

	385
	工材基地403
	30t高低温万能试验机
	　
	

	386
	工材基地403
	30t疲劳试验机
	　
	

	387
	工材基地403
	搅拌摩擦焊机
	　
	

	388
	工材基地403
	铝合金数控钻床
	　
	

	389
	工材基地404
	动态剪切流变系统
	20135614
	实验室A13

	390
	工材基地404
	老化模拟系统
	20135615
	

	391
	工材基地404
	压力老化仪
	20140579
	

	392
	工材基地404
	粘度计
	20152130
	

	393
	工材基地404
	延度仪及路面渗水仪
	1501002S
	

	394
	工材基地404
	数显自动针入度仪
	1501005S
	

	395
	工材基地404
	低温试验箱
	1602151S
	

	396
	工材基地404
	沥青软化点试验仪
	1815637S
	

	397
	工材基地404
	沥青软化点试验仪
	1815638S
	

	398
	工材基地404
	沥青软化点试验仪
	1815639S
	

	399
	工材基地404
	沥青软化点试验仪
	1815640S
	

	400
	工材基地404
	自动乳化沥青胶体磨试验机
	1818227S
	

	401
	工材基地404
	沥青压力老化系统
	1818228S
	

	402
	工材基地404
	超声波清洗机
	2000216S
	

	403
	工材基地404
	沥青混合料密度测试仪
	20140580
	实验室A14

	404
	工材基地404
	低温冷柜
	1602149S
	

	405
	工材基地404
	烘箱
	1815642S
	实验室A15

	406
	工材基地404
	一体化组合式净化器
	2210646S
	

	407
	工材基地404
	小型精密模拟地震振动台
	20155732
	实验室D6

	408
	工材基地404
	布氏旋转粘度计
	1710275S
	实验室A13

	409
	工材基地404
	剪切机
	　
	

	410
	工材基地404
	粘度计
	　
	

	411
	工材基地404
	应变压力仪
	　
	实验室A14

	412
	工材基地404
	空压机
	　
	实验室D5

	413
	工材基地404
	粉碎机
	　
	实验室D6

	414
	工材基地404
	磨耗仪
	　
	实验室D6

	415
	工材基地405
	步入式恒温恒湿试验室
	2003762S
	钢结构雨棚

	416
	工材基地405
	自动沥青软化点仪
	1501004S
	实验室A13

	417
	工材基地405
	电热恒温鼓风干燥箱
	2209556S
	实验室A13

	418
	工材基地405
	自动混合料拌合机
	1602146S
	实验室A14

	419
	工材基地405
	多功能沥青压力试验仪
	1602147S
	

	420
	工材基地405
	恒温水浴
	1602150S
	

	421
	工材基地405
	沥青混合料理论最大相对密度仪
	2000219S
	

	422
	工材基地405
	沥青混合料理论最大相对密度仪
	2000220S
	

	423
	工材基地405
	低温恒温水浴
	2209552S
	

	424
	工材基地405
	电热恒温鼓风干燥箱
	2209557S
	

	425
	工材基地405
	一体化组合式净化器
	2210647S
	

	426
	工材基地405
	全自动混合料拌和机
	1817121S
	实验室A15

	427
	工材基地405
	卧式低温冰柜
	1602148S
	实验室A30

	428
	工材基地405
	沥青混合料万能试验机
	1818229S
	实验室A30

	429
	工材基地405
	砼养护室自动控制仪
	2000227S
	实验室D5

	430
	工材基地405
	电热恒温鼓风干燥箱
	1801290S
	实验室A13

	431
	工材基地405
	全自动马歇尔电动击实仪
	1710277S
	实验室A14

	432
	工材基地405
	震动拌合
	/
	实验室A14

	433
	工材基地405
	脱模机
	/
	实验室A14

	434
	工材基地405
	烘箱
	/
	实验室D5

	435
	工材基地405
	振动成型仪
	/
	实验室D5

	436
	工材基地405
	路面抗滑耐磨测定仪
	/
	实验室D6

	437
	工材基地406
	一体化组合式净化器
	2210648S
	实验室A13

	438
	工材基地406
	沥青燃烧炉
	1500997S
	实验室A15

	439
	工材基地406
	沥青混合料振动轮碾成型机
	1818230S
	实验室A16

	440
	工材基地406
	自动车辙试验仪
	1818231S
	实验室A16

	441
	工材基地406
	烘箱
	1815641S
	实验室A30

	442
	工材基地406
	负荷车轮试验仪
	1710279S
	实验室A15

	443
	工材基地406
	沥青混合料弯曲蠕变试验机
	1818232S
	实验室A15

	444
	工材基地406
	沥青全自动抽提仪
	1710278S
	实验室A16

	445
	工材基地406
	沥青混合料气动轮碾机
	1710280S
	实验室A16

	446
	工材基地406
	沥青混合料三轮车辙仪
	1710281S
	实验室A16

	447
	工材基地406
	路强仪
	/
	实验室D6

	448
	工材基地406
	井盖试验机
	/
	实验室D6

	449
	工材基地门口一楼
	6自由度高速测量系统
	2301733S
	扶绥基地冲击系统实验系统大棚

	450
	工程实验基地
	辅材一批
（数量以现场踏勘为准）
	
	土木工程综合实验中心



附件2 需要购买货物运输保险的大型精密仪器设备
	序号
	设备名称
	设备原值（万元）

	1
	水槽二维造波造流系统
	119.78

	2
	高压伺服动真三轴试验机
	425

	3
	拉扭符合疲劳试验机
	296

	4
	材料试验机
	137.88

	5
	岛津AGX-V100KN试验机
	97.65

	6
	空心圆柱扭剪测试系统
	179.8

	7
	真三轴仪
	193.5

	8
	粗粒土三轴试验仪
	179.8

	9
	大型粗粒土真三轴仪
	449

	10
	多场耦合真三轴剪切仪
	252

	11
	大型雕刻机
	33

	12
	全自动压汞仪
	36.9

	13
	粗粒土高压应力路径三轴仪
	59.5

	14
	电子式材料拉压曲线试验系统
	26.6

	15
	大空间型材料结构压力试验机
	19.5

	16
	DIT302A-2落锤试验机
	5.19

	17
	10T电子拉力机
	11

	18
	300T高刚度压力试验机
	21.85

	19
	30T疲劳试验机
	137.88

	20
	X射线衍射仪
	64.85

	21
	离子研磨仪
	79.9

	22
	热重分析仪
	49.75

	23
	扫描电镜（SEM）
	239

	24
	CT
	199.4

	25
	微量热仪
	69

	26
	模块化智能型高级流变仪
	59.8

	27
	微观孔隙结构成像分析仪
	260.6

	28
	一体化组合式净化器
	41

	29
	小直径霍普金森拉-压耦合杆及冲击疲劳测试系统
	140

	30
	大直径霍普金森拉-压-扭杆
	712

	31
	氢氧反应驱动大口径高速气炮系统
	339.1

	
	合计
	4816.45




